## TARIFA 25
TARIFA PVP SFA 2025
ENTRADA EN VIGOR: 01/01/2025
| FOTOGRAFÍA | CÓDIGO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN | PVP 2025 (SIN IVA)
TRITURADORES ADAPTABLES
|  | 0100100 | SANITRIT | Triturador para WC | 3308811299017 | 653
|  | 0100200 | SANITOP | Triturador para WC y lavabo | 3308811297013 | 719
|  | 0100900 | SANIPRO | Triturador para WC, lavabo, ducha y bidé | 3308811298010 | 886
|  | 0100300 | SANIPLUS | Triturador para WC, lavabo, ducha y bidé | 3308811499011 | 1000
|  | 0101222 | SANIBEST PRO | Triturador para WC, lavabo, ducha y bidé | 3308815013039 | 1110
|  | SANISLIM | SANISLIM | Triturador para WC, lavabo, ducha y bidé | 3308819901394 | 1000
|  | 0101422 | SANIPACK | Triturador para WC suspendido, lavabo, ducha y bidé | 3308811209016 | 971
|  | WALLPROUPSTDAC | SANIWALL PRO UP PARA REVESTIR | Bastidor Grohe con cisterna y triturador para un cuarto de baño completo | 3308815076096 | 1786
|  | 0100832 | SANIWALL PRO UP CON PANELES DE CRISTAL | Bastidor Grohe con cisterna y triturador para un cuarto de baño completo + paneles exteriores de cristal blanco | 3308815074115 | 1979
|  | WALLPROUPMC | SANIWALL PRO UP CON PANELES DE ALUMINIO MÁRMOL DE CARRARA | Bastidor Grohe con cisterna y triturador para un cuarto de baño completo + paneles exteriores de aluminio mármol de Carrara | 3308815097169 | 2091
|  | WALLPROUPCG | SANIWALL PRO UP CON PANELES DE ALUMINIO GRIS CEMENTO | Bastidor Grohe con cisterna y triturador para un cuarto de baño completo + paneles exteriores de aluminio gris cemento | 3308815097138 | 2091
NOVEDAD |  | SANIWASH-001 | SANIWASH | Inodoro bidé suspendido | 3308815099514 | 1790
|  | DET2LE | DESINCRUSTANTE 2L | Desincrustante especial para triturador (2L) | 3308815091044 | 42
|  | SANIALARM | SANIALARM | Alarma opcional | 3308810042799 | 62
|  | GFZ333AL | REGISTRO | Registro | 9002468789023 | 133
|  | KITFIXWALLUP | KIT DE FIJACIÓN EN ÁNGULO SANIWALL PRO UP | Kit para instalación en ángulo del Saniwall Pro Up | 3308815090429 | 225
CERÁMICAS CON TRITURADOR INTEGRADO
|  | 0100804 | SANICOMPACT C43 | Inodoro con triturador incorporado Dual Flush | 3308815013268 | 985
|  | 0100805 | SANICOMPACT PRO | Inodoro con triturador incorporado Dual Flush | 3308815065960 | 1092
|  | 0101504 | SANICOMPACT ELITE | Inodoro con triturador incorporado Dual Flush | 3308815013282 | 1092
|  | SANIFLUSH | SANIFLUSH | Inodoro con triturador incorporado Doble descarga | 3308815082417 | 1092
|  | C72LVCPLUS | SANICOMPACT COMFORT + | Bastidor + inodoro suspendido con triturador incorporado Dual Flush | 3308815083247 | 1219
|  | C72LVCPLUSAMC | SANICOMPACT COMFORT STYLE CON REVESTIMIENTO DE ALUMINIO MÁRMOL DE CARRARA | Bastidor + inodoro suspendido con triturador incorporado Dual Flush + revestimiento de Mármol de Carrara | 3308815096292 | 1627
|  | C72LVCPLUSACG | SANICOMPACT COMFORT STYLE CON REVESTIMIENTO DE ALUMINIO GRIS CEMENTO | Bastidor + inodoro suspendido con triturador incorporado Dual Flush + revestimiento de aluminio gris cemento | 3308815096575 | 1627
BOMBAS DE AGUAS GRISES
|  | HIFLOOR1 | Sanifloor+ 1 | Bomba para ducha + desagüe para ducha de obra | 3308815076232 | 1325
|  | HIFLOOR2 | Sanifloor+ 2 | Bomba para ducha + desagüe para suelo vinílico | 3308815076249 | 1306
|  | HIFLOOR3 | Sanifloor+ 3 | Bomba para ducha + desagüe para platos de ducha | 3308815076164 | 1219
|  | 0101000 | SANISHOWER | Bomba para lavabo, ducha y bidé | 3308811598011 | 642
|  | 0101001 | SANISHOWER FLAT | Bomba para ducha + sifón universal DIN 90 mm | 3308815061016 | 672
|  | 0100700 | SANIVITE | Bomba para lavavajillas, lavadora, ducha | 3308811599018 | 798
|  | 0101300 | SANISPEED | Bomba para uso profesional | 3308811579010 | 999
BOMBAS PARA AIRE ACONDICIONADO
|  | SETKCLIMMINI3S | SANICONDENS CLIM MINI S | Bomba de condensados para aire acondicionado | 3308815083520 | 112
|  | SETKCLIMPACK3 | SANICONDENS CLIM PACK S | Bomba de condensados para aire acondicionado | 3308815083551 | 185
|  | SETKCLIMDECO2 | SANICONDENS CLIM DECO | Bomba de condensados para aire acondicionado | 3308815012216 | 115
|  | SK7 | SANICONDENS CLIM MAXI | Bomba para aguas de condensación | 3308815090108 | 115
BOMBAS PARA CALDERAS
|  | SETSKDECO | SANICONDENS DECO + | Bomba compacta para aguas de condensación | 3308815075389 | 115
|  | SK6MINI | SANICONDENS MINI | Bomba para aguas de condensación | 3308815083698 | 125
|  | SK6 | SANICONDENS PRO (anteriormente sanicondens basic) | Bomba para aguas de condensación | 3308815083674 | 138
|  | SK3NF | SANICONDENS BEST FLAT | Bomba para aguas de condensación | 3308815081410 | 224
|  | SKN | SANINEUTRAL | Filtro neutralizador de condensados | 3308815060927 | 119
|  | SKNM | SANINEUTRAL MINI | Filtro neutralizador de condensados | 3308815075778 | 93
|  | SACHGRANULE | GRÁNULOS | Recambio de gránulos 1,2 kg SANICONDENS BEST / SANINEUTRAL | 3308815011134 | 38
ESTACIONES DE BOMBEO AL SUELO
|  | SANISWIFTPRO | SANISWIFTPRO | Bomba para uso profesional | 3308815086255 | 1148
|  | 04COM1M | SANICOM 1 | Bomba para uso profesional con turbina multicanal (1 motor) | 3308815082851 | 1193
|  | 04COM2M | SANICOM 2 | Bomba para uso profesional con turbina multicanal (2 motores) | 3308815082868 | 2407
|  | 040000003 | SANICUBIC 1 | Equipo de bombeo general con turbina trituradora (1 motor) IP67 | 3308815074429 | 1817
|  | CUBIC1IP68NM | SANICUBIC 1 WP | Equipo de bombeo general con turbina trituradora (1 motor) IP68 | 3308815074436 | 2107
|  | 040000002 | SANICUBIC 2 CLASSIC | Equipo de bombeo general con turbina trituradora (2 motores) IP68 con sistema de alarma por cable | 3308815074443 | 3028
|  | R4STDIP68NMSMART | SANICUBIC 2 PRO SMART | Equipo de bombeo general con turbina trituradora (2 motores) IP68, caja de control SMART | 3308815075457 | 3496
|  | R4BLDCIP68NM | SANICUBIC 2 PRO SMART BRUSHLESS | Equipo de bombeo general con turbina trituradora (2 motores brushless) IP68, caja de control SMART | 3308815085166 | 4422
|  | 040000004 | SANICUBIC 1 VX | Equipo de bombeo general con turbina Vortex (1 motor) - monofásico IP68 | 3308815077611 | 2015
|  | 0102203 | SANICUBIC 2VX MONOFÁSICO | Equipo de bombeo general con turbina Vortex (2 motores) - monofásico IP68 | 3308815063140 | 5319
|  | CUBIC2XLVXSMART | SANICUBIC 2VX MONOFÁSICO SMART | Equipo de bombeo general con turbina Vortex (2 motores) - monofásico IP68, caja de control SMART | 3308815076171 | 5457
|  | CUBIC2XLVXTRISMART | SANICUBIC 2VX TRIFÁSICO SMART | Equipo de bombeo general con turbina Vortex (2 motores) - trifásico IP68, caja de control SMART | 3308815076188 | 6711
|  | CUBIC1HP | SANICUBIC 1 GR HP | Equipo de bombeo general con turbina trituradora (1 motor) | 3308815089614 | 2576
|  | CUBIC2HP | SANICUBIC 2 GR HP | Equipo de bombeo general con turbina trituradora (2 motores) | 3308815090122 | 3730
|  | 04CUB1GR11M | SANICUBIC 1 GR SE71.1 S | Equipo de bombeo general con una bomba trituradora monofásica 1700 W | 3308815079110 | 4789
|  | 04CUB1GR11T | SANICUBIC 1 GR SE71.1 T | Equipo de bombeo general con una bomba trituradora trifásica 1700 W | 3308815079127 | 5045
|  | 04CUB1GR12T | SANICUBIC 1 GR SE71.2 T | Equipo de bombeo general con una bomba trituradora trifásica 1700 W | 3308815079134 | 5045
|  | 04CUB1GR13T | SANICUBIC 1 GR SE71.3 T | Equipo de bombeo general con una bomba trituradora trifásica 3200 W | 3308815079141 | 5171
|  | 04CUB1GR14T | SANICUBIC 1 GR SE71.4 T | Equipo de bombeo general con una bomba trituradora trifásica 3200 W | 3308815079158 | 5171
|  | 04CUB2GR11T | SANICUBIC 2 GR SE71.1 T | Equipo de bombeo general con dos bombas trituradoras trifásicas 2x1700 W | 3308815079165 | 9060
|  | 04CUB2GR12T | SANICUBIC 2 GR SE71.2 T | Equipo de bombeo general con dos bombas trituradoras trifásicas 2x1700 W | 3308815079172 | 9060
|  | 04CUB2GR13T | SANICUBIC 2 GR SE71.3 T | Equipo de bombeo general con dos bombas trituradoras trifásicas 2x3200 W | 3308815079189 | 9314
|  | 04CUB2GR14T | SANICUBIC 2 GR SE71.4 T | Equipo de bombeo general con dos bombas trituradoras trifásicas 2x3200 W | 3308815079196 | 9314
NOVEDAD |  | 10539 | W80 DUPLEX | Equipo de bombeo general con dos bombas vortex trifásicas 2x3000 W | 4014440105399 | 8950
|  | 04CUB2SC30T | SANICUBIC 2 SC3.0 T | Equipo de bombeo general con dos bombas monocanal trifásica 2x3000 W | 3308815079073 | 14524
|  | 04CUB2SC40T | SANICUBIC 2 SC4.0 T | Equipo de bombeo general con dos bombas monocanal trifásica 2x4000 W | 3308815079080 | 14677
|  | 04CUB2SC55T | SANICUBIC 2 SC5.5 T | Equipo de bombeo general con dos bombas monocanal trifásica 2x5500 W | 3308815079097 | 16821
|  | 04CUB2SC75T | SANICUBIC 2 SC7.5 T | Equipo de bombeo general con dos bombas monocanal trifásica 2x7500 W | 3308815079103 | 25531
|  | 000FIL032 | FILTRO Ø32 | Filtro PVC hembra Din 32/25 | 0000000185783 | 120
|  | 000FIL040 | FILTRO Ø40 | Filtro PVC hembra Din 40/32 | 0000000186285 | 145
|  | BOITEALARMCOM1002 | Alarma por cable para SANICOM 1 | Alarma por cable para SANICOM 1 | 3308815083384 | 169
|  | BOITEALARMCOM2002 | Alarma por cable para SANICOM 2 | Alarma por cable para SANICOM 2 | 3308815084107 | 169
|  | VANNEDN50 | LLAVE DE CORTE DIN 40 | Llave de corte Din 50, especial Sanicubic | 3308815061030 | 63
|  | VANNEDN100 | LLAVE DE CORTE DIN 110 | Llave de corte Din 110, especial Sanicubic | 3308815061023 | 188
|  | FILTRECUBICSFA | FILTRO DE CARBONO ACTIVO Ø50 | Filtro de carbono activo Ø50 | 3308815077529 | 83
|  | FILTRECUBICXLSFA | FILTRO DE CARBONO ACTIVO Ø75 | Filtro de carbono activo Ø75 | 3308815076874 | 83
ESTACIONES DE BOMBEO A SOTERRAR
|  | SANIFOS110SUB-013 | SANIFOS 110 ZPK 40 AV | Estación de bombeo a soterrar: depósito 110 l + bomba sumergible turbina multicanal | 3308815085951 | 1345
|  | 009FOS110TM | SANIFOS 110 TRITURADORA | Estación de bombeo a soterrar: depósito 110 l + bomba sumergible turbina trituradora | 3308815079318 | 1321
|  | SANIFOS2801SUB-002 | SANIFOS 280 ZPK 40 A | Estación de bombeo a soterrar: depósito 280 l + bomba sumergible turbina multicanal | 3308815085968 | 1660
|  | SANIFOS2801STEEL-001 | SANIFOS 280 STEEL | Estación de bombeo a soterrar: depósito 280 l + bomba sumergible turbina multicanal | 3308815085975 | 1524
|  | 009FOS280TM | SANIFOS 280 TRITURADORA MONOFÁSICO | Estación de bombeo a soterrar: depósito 280 l + bomba sumergible turbina trituradora | 3308815083117 | 1636
|  | 009FOS280VM | SANIFOS 280 VORTEX MONOFÁSICO | Estación de bombeo a soterrar: depósito 280 l + bomba sumergible turbina Vortex | 3308815081304 | 1367
NOVEDAD |  | SANIFOS3901GRSPS | SANIFOS 390 TRITURADORA MONOFÁSICO 1 BOMBA | Estación de bombeo a soterrar: depósito 390 l + bomba sumergible turbina trituradora | 3308815101194 | 2950
|  | SANIFOS3901VXSPS | SANIFOS 390 VORTEX MONOFÁSICO 1 BOMBA | Estación de bombeo a soterrar: depósito 390 l + bomba sumergible turbina Vortex | 3308815101217 | 2495
|  | SANIFOS3902GRSPS | SANIFOS 390 TRITURADORA MONOFÁSICO 2 BOMBAS | Estación de bombeo a soterrar: depósito 390 l + 2 bombas sumergibles trituradoras monofásica | 3308815101224 | 4995
|  | SANIFOS3902VXSPS | SANIFOS 390 VORTEX MONOFÁSICO 2 BOMBAS | Estación de bombeo a soterrar: depósito 390 l + 2 bombas sumergibles Vortex monofásica | 3308815101286 | 4595
|  | SANIFOS3902VXSPT | SANIFOS 390 VORTEX TRIFÁSICO 2 BOMBAS | Estación de bombeo a soterrar: depósito 390 l + 2 bombas sumergibles Vortex trifásica | 3308815101309 | 5695
NOVEDAD |  | SANIFOS3901SLD700SA | SANIFOS 390 SLD MONOFÁSICO 1 BOMBA | Estación de bombeo a soterrar: depósito 390 l + 1 bomba sumergible bicanal monofásica para aguas pluviales | 3308815101200 | 3750
|  | SANIFOS3902SLD700S | SANIFOS 390 SLD MONOFÁSICO 2 BOMBAS | Estación de bombeo a soterrar: depósito 390 l + 2 bombas sumergibles bicanal monofásicas para aguas pluviales | 3308815101248 | 6495
|  | SANIFOS3902SLD700T | SANIFOS 390 SLD TRIFÁSICO 2 BOMBAS | Estación de bombeo a soterrar: depósito 390 l + 2 bombas sumergibles bicanal trifásicas para aguas pluviales | 3308815101262 | 7495
|  | SANIFOS6101GRSPS | SANIFOS 610 TRITURADORA MONOFÁSICO 1 BOMBA | Estación de bombeo a soterrar: depósito 610 l + 1 bomba sumergible turbina trituradora monofásica | 3308815081687 | 3025
|  | SANIFOS6101VXSPS | SANIFOS 610 VORTEX MONOFÁSICO 1 BOMBA | Estación de bombeo a soterrar: depósito 610 l + 1 bomba sumergible turbina Vortex monofásica | 3308815083094 | 2550
|  | 009FOS610TM | SANIFOS 610 TRITURADORA MONOFÁSICO | Estación de bombeo a soterrar: depósito 610 l + 2 bombas sumergibles trituradoras monofásica | 3308815083087 | 5045
|  | 009FOS610VM | SANIFOS 610 VORTEX MONOFÁSICO | Estación de bombeo a soterrar: depósito 610 l + 2 bombas sumergibles Vortex monofásica | 3308815083100 | 4650
|  | 009FOS610VT | SANIFOS 610 VORTEX TRIFÁSICO | Estación de bombeo a soterrar: depósito 610 l + 2 bombas sumergibles Vortex trifásica | 3308815081663 | 5750
|  | 009FOS610BM1B | SANIFOS 610 SLD MONOFÁSICO 1 BOMBA | Estación de bombeo a soterrar: depósito 610 l + 1 bomba sumergible bicanal monofásica para aguas pluviales | 3308815084145 | 4111
|  | 009FOS610BM2B | SANIFOS 610 SLD MONOFÁSICO 2 BOMBAS | Estación de bombeo a soterrar: depósito 610 l + 2 bombas sumergibles bicanal monofásicas para aguas pluviales | 3308815084152 | 7195
|  | 009FOS610BT2B | SANIFOS 610 SLD TRIFÁSICO 2 BOMBAS | Estación de bombeo a soterrar: depósito 610 l + 2 bombas sumergibles bicanal trifásicas para aguas pluviales | 3308815084169 | 7695
|  | 009FOS1300TM | SANIFOS 1300 MONOFÁSICO TRITURADORA | Estación de bombeo a soterrar: depósito 1300 l + 2 bombas sumergibles trituradoras monofásica | 3308815077796 | 7262
|  | 009FOS1300VM | SANIFOS 1300 VORTEX MONOFÁSICO | Estación de bombeo a soterrar: depósito 1300 l + 2 bombas sumergibles Vortex monofásica | 3308815077802 | 6900
|  | 009FOS1300VT | SANIFOS 1300 VORTEX TRIFÁSICO | Estación de bombeo a soterrar: depósito 1300 l + 2 bombas sumergibles Vortex trifásica | 3308815077819 | 8474
|  | 009FOS110KIT | KIT HIDRÁULICO SANIFOS 110 | Kit hidráulico de conexión para Sanifos 110 | 3308815077024 | 195
|  | 009FOS280AL | ALARMA SANIFOS | Alarma por cable para Sanifos (280 GR, 280 VX Y 610 SLD 1 bomba monofásica | 3308815081625 | 252
|  | 009FOS280EX | EXTENSIÓN SANIFOS 280 | Módulo de extensión Sanifos 280 (30 cm) | 3308815081298 | 314
NOVEDAD |  | RO250262 | EXTENSIÓN SANIFOS 390 | Módulo de extensión Sanifos 390 (40 cm) | 3308815101385 | 450
|  | RO250100 | EXTENSIÓN SANIFOS 610/1310 | Módulo de extensión Sanifos 610 y Sanifos 1310 (40 cm) | 3308815077826 | 782
BOMBAS
|  | 009000000 | SANIPUMP TRITURADORA | Bomba sumergible trituradora 2 CV | 3308815074610 | 675
|  | 009000001 | SANIPUMP VORTEX | Bomba sumergible turbina vortex 2 CV | 3308815076201 | 640
|  | 009PUMPSLDM | SANIPUMP SLD 700 MONOFÁSICA | Bomba sumergible monofásica para aguas pluviales | 3308815084015 | 1405
|  | 009PUMPSLDMA | SANIPUMP SLD 700 MONOFÁSICA CON INTERRUPTOR DE NIVEL | Bomba sumergible monofásica para aguas pluviales con interruptor de nivel | 3308815083988 | 1610
|  | 009PUMPSLDT | SANIPUMP SLD 700 TRIFÁSICA | Bomba sumergible trifásica para aguas pluviales | 3308815084060 | 1405
|  | AP0001 | SANIPUMP VX 50.1 S | Bomba sumergible vortex DN 50 monofásica | 3308815090139 | 1162
|  | AP0002 | SANIPUMP VX 50.1 SA | Bomba sumergible vortex DN 50 monofásica automática | 3308815090146 | 1228
|  | AP0003 | SANIPUMP VX 50.1 T | Bomba sumergible vortex DN 50 trifásica | 3308815090153 | 1151
|  | AP0004 | SANIPUMP VX 50.2 S | Bomba sumergible vortex DN 50 monofásica | 3308815090160 | 1388
|  | AP0005 | SANIPUMP VX 50.2 SA | Bomba sumergible vortex DN 50 monofásica automática | 3308815090177 | 1413
|  | AP0006 | SANIPUMP VX 50.2 T | Bomba sumergible vortex DN 50 trifásica | 3308815090184 | 1308
|  | AP0007 | SANIPUMP VX 50.3 S | Bomba sumergible vortex DN 50 monofásica | 3308815090191 | 1737
|  | AP0008 | SANIPUMP VX 50.3 SA | Bomba sumergible vortex DN 50 monofásica automática | 3308815090207 | 1770
|  | AP0009 | SANIPUMP VX 50.3 T | Bomba sumergible vortex DN 50 trifásica | 3308815090214 | 1682
|  | AP0010 | SANIPUMP VX 50.4 S | Bomba sumergible vortex DN 50 monofásica | 3308815090221 | 1737
|  | AP0011 | SANIPUMP VX 50.4 SA | Bomba sumergible vortex DN 50 monofásica automática | 3308815090238 | 1770
|  | AP0012 | SANIPUMP VX 50.4 T | Bomba sumergible vortex DN 50 trifásica | 3308815090245 | 1682
|  | ZPG-001 | SANIPUMP ZPG 71.1 S | Bomba sumergible turbina bicanal | 3308815081533 | 3346
|  | ZPG-002 | SANIPUMP ZPG 71.1 T | Bomba sumergible turbina bicanal | 3308815081540 | 2672
|  | ZPG-003 | SANIPUMP ZPG 71.2 T | Bomba sumergible turbina bicanal | 3308815081557 | 2917
|  | ZPG-004 | SANIPUMP ZPG 71.3 T | Bomba sumergible turbina bicanal | 3308815081564 | 2824
|  | ZFS-001 | SANIPUMP ZFS 71.1 S | Bomba sumergible trituradora | 3308815081571 | 2936
|  | ZFS-002 | SANIPUMP ZFS 71.1 T | Bomba sumergible trituradora | 3308815081588 | 2868
|  | ZFS-003 | SANIPUMP ZFS 71.2 T | Bomba sumergible trituradora | 3308815081595 | 2868
|  | ZFS-004 | SANIPUMP ZFS 71.3 T | Bomba sumergible trituradora | 3308815081601 | 3022
|  | ZFS-005 | SANIPUMP ZFS 71.4 T | Bomba sumergible trituradora | 3308815081618 | 3022
|  | 11231 | SANIPUMP ZF 80.1 Ex | Bomba sumergible turbina monocanal | 4014440112311 | 4675
|  | 11226 | SANIPUMP ZF 80.2 Ex | Bomba sumergible turbina monocanal | 4014440112267 | 4608
|  | 11232 | SANIPUMP ZF 80.3 Ex | Bomba sumergible turbina monocanal | 4014440112328 | 4912
|  | 11230 | SANIPUMP ZF 80.4 Ex | Bomba sumergible turbina monocanal | 4014440112304 | 4885
|  | 11234 | SANIPUMP ZF 100 Ex | Bomba sumergible turbina monocanal | 4014440112342 | 5657
|  | 11236 | SANIPUMP ZF 104 Ex | Bomba sumergible turbina monocanal | 4014440112366 | 5066
|  | 11249 | SANIPUMP ZF 105 Ex | Bomba sumergible turbina monocanal | 4014440112496 | 6975
|  | 11267 | SANIPUMP ZF 110 Ex | Bomba sumergible turbina monocanal | 4014440112670 | 8337
|  | HYDRO-00113 | CONECTOR SANIPUMP GR/VX | Conector Sanipump GR/VX | 3308815096056 | 50
|  | HYDRO-00084 | KIT TRANSPORTABLE SANIPUMP VX 50 | Kit transportable Sanipump VX 50 | 3308815090320 | 197
|  | HYDRO-00088 | PIE DE ACOPLAMIENTO MONOBARRA SANIPUMP VX 50 | Pie de acoplamiento monobarra Sanipump VX 50 | 3308815090368 | 625
|  | HYDRO-00085 | PIE DE ACOPLAMIENTO GUIADO SANIPUMP VX 50 – ANCLAJE 120 | Pie de acoplamiento guiado Sanipump VX 50 – anclaje 120 | 3308815090337 | 623
|  | HYDRO-00086 | PIE DE ACOPLAMIENTO GUIADO SANIPUMP VX 50 – ANCLAJE 150 | Pie de acoplamiento guiado Sanipump VX 50 – anclaje 150 | 3308815090344 | 684
|  | HYDRO-00087 | PIE DE ACOPLAMIENTO GUIADO SANIPUMP VX 50 – ANCLAJE 180 | Pie de acoplamiento guiado Sanipump VX 50 – anclaje 180 | 3308815090351 | 743
|  | HYDRO-00001 | BASE PARA INSTALACIÓN EN SUELO PARA ZFS | Base para instalación en suelo para ZFS | 3308815081977 | 99
|  | HYDRO-00002 | PIE DE ACOPLAMIENTO PARA ZFS/ZPG 71 | Pie de acoplamiento para ZFS/ZPG 71 | 3308815081984 | 455
| SIN FOTO | HYDRO-00060 | SISTEMA DE ACOPLAMIENTO PARA SLD | Sistema de acoplamiento para SLD | 3308815084176 | 257

## ARTICULOS DESCATALOGADOS
PRODUCTOS DESCTALOGADOS
CÓDIGO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN
2024
0100900A | SANIPRO XR UP | Triturador para WC, lavabo, ducha y bidécon trampilla de acceso al motor | 3308815074108
101423 | SANIPACK PRO UP | Triturador para WC suspendido, lavabo, duchay bidé con trampilla de acceso al motor | 3308815074078
DET | DESINCRUSTANTE 5L | Desincrustante especial para triturador (5L) | 3308819899011
0100855 | SANICOMPACT COMFORT | Inodoro suspendido con triturador incorporado Dual Flush | 3308815012223
040000001 | SANICUBIC 2 PRO | Equipo de bombeo general con trituradores (2 motores) IP68 con sistema de alarma por radiofrecuencia | 3308815074450
0102204 | SANICUBIC 2VX TRIFÁSICO | Equipo de bombeo general con sistema Vortex (con 2 turbinas) - trifásico IP68 | 3308815074689
2025
0100830 | SANIWALL PRO | Bastidor con cisterna y triturador empotrados | 3308815011219
04CUB1SC30T | SANICUBIC 1 SC3.0 T | Equipo de bombeo general con una bomba monocanal trifásica 3000 W | 3308815079035
04CUB1SC40T | SANICUBIC 1 SC4.0 T | Equipo de bombeo general con una bomba monocanal trifásica 4000 W | 3308815079042
04CUB1SC55T | SANICUBIC 1 SC5.5 T | Equipo de bombeo general con una bomba monocanal trifásica 5500 W | 3308815079059
04CUB1SC75T | SANICUBIC 1 SC7.5 T | Equipo de bombeo general con una bomba monocanal trifásica 7500 W | 3308815079066
AR0001 | SANIPUMP VX 65-170/120.24 | Bomba sumergible vortex DN 65 trifásica | 3308815090252
AR0002 | SANIPUMP VX 65-170/140.24 | Bomba sumergible vortex DN 65 trifásica | 3308815090296
AR0003 | SANIPUMP VX 65-170/160.40 | Bomba sumergible vortex DN 65 trifásica | 3308815090276
AR0004 | SANIPUMP VX 65-170/190.73 | Bomba sumergible vortex DN 65 trifásica | 3308815090283
AR0005 | SANIPUMP VX 80-220/160.40 | Bomba sumergible vortex DN 80 trifásica | 3308815090290
AR0006 | SANIPUMP VX 80-220/170.49 | Bomba sumergible vortex DN 80 trifásica | 3308815090306
AR0007 | SANIPUMP VX 80-220/190.73 | Bomba sumergible vortex DN 80 trifásica | 3308815090313
DN100XL | VANNE D‘ARRET A BILLE DN 100 | Válvula de retención DN100 | 3308815066820
HYDRO-00008 | VÁLVULA DE CIERRE DN50 FUNDICIÓN | Válvula de cierre DN50 fundición | 3308815082042
HYDRO-00019 | VÁLVULA DE CIERRE DN100 FUNDICIÓN | Válvula de cierre DN100 fundición | 3308815082165
HYDRO-00020 | VÁLVULA DE CIERRE DN125 FUNDICIÓN | Válvula de cierre DN125 fundición | 3308815082172
HYDRO-00021 | VÁLVULA DE CIERRE DN150 FUNDICIÓN | Válvula de cierre DN150 fundición | 3308815082189
HYDRO-00016 | VÁLVULA ANTIRRETORNO DE BOLA 2"GG PN10 | Válvula antirretorno de bola 2"GG PN10 | 3308815082127
HYDRO-00022 | VÁLVULA ANTIRRETORNO DN 100 FUNDICIÓN | Válvula antirretorno DN 100 fundición | 3308815082196
HYDRO-00023 | REDUCTOR DN125/100 PE CON BRIDA | Reductor DN125/100 PE con brida | 3308815082202
HYDRO-00024 | REDUCTOR DN150/100 PE CON BRIDA | Reductor DN150/100 PE con brida | 3308815082219
HYDRO-00025 | RACORD TUBO "Y" DN 100/100/100 PE (PARA MODELOS CON 2 BOMBAS) | Racord tubo "Y" DN 100/100/100 PE (para modelos con 2 bombas) | 3308815082226
HYDRO-00026 | RACORD TUBO 1"1/4 VA (PARA SANICUBIC 2 GR SE 71) | Racord tubo 1"1/4 VA (para Sanicubic 2 GR SE 71) | 3308815082233
HYDRO-00007 | VÁLVULA ANTIRRETORNO DN50 FUNDICIÓN | Válvula antirretorno DN50 fundición | 3308815082035
HYDRO-00030 | ACCESORIOS DE MONTAJE DN50 VA (INOX) | Accesorios de montaje DN50 VA (inox) | 3308815082271
HYDRO-00040 | ACCESORIOS DE MONTAJE DN150 VA (INOX) | Accesorios de montaje DN150 VA (inox) | 3308815082370
HYDRO-00089 | PIE DE ACOPLAMIENTO PARA DOS GUÍAS DN65 SANIPUMP VX 65 | Pie de acoplamiento para dos guías DN65 Sanipump VX 65 | 3308815090375
HYDRO-00090 | PIE DE ACOPLAMIENTO PARA DOS GUÍAS DN80 SANIPUMP VX 80 | Pie de acoplamiento para dos guías DN80 Sanipump VX 80 | 3308815090382
HYDRO-00091 | PIE DE ACOPLAMIENTO PARA DOS GUÍAS DN65/80 SANIPUMP VX 65 | Pie de acoplamiento para dos guías DN65/80 Sanipump VX 65 | 3308815090399
HYDRO-00092 | PIE DE ACOPLAMIENTO PARA DOS GUÍAS DN80/100 SANIPUMP VX 80 | Pie de acoplamiento para dos guías DN80/100 Sanipump VX 80 | 3308815090405
HYDRO-00003 | CODO DE EVACUACIÓN 90º DN 50 PE | Codo de evacuación 90º DN 50 PE | 3308815081991
HYDRO-00004 | CODO DE EVACUACIÓN 90° DN 50 VA | Codo de evacuación 90° DN 50 VA | 3308815082004
HYDRO-00007 | VÁLVULA ANTIRRETORNO DN 50 FUNDICIÓN | Válvula antirretorno DN 50 fundición | 3308815082035
HYDRO-00008 | VÁLVULA DE CORTE DN50 FUNDICIÓN | Válvula de corte DN50 fundición | 3308815082042
KITEVAC-002 | KIT EVACUACIÓN 2” PARA MONTAJE CON PIE DE ACOPLAMIENTO | kit evacuación 2” para montaje con pie de acoplamiento | 3308815084008
KITEVAC-001 | KIT EVACUACIÓN 2” PARA MONTAJE SIN PIE DE ACOPLAMIENTO | kit evacuación 2” para montaje sin pie de acoplamiento | 3308815083995